PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

RECIFE

# Pregão Eletrônico nº 032/07

## Processo nº 077/2007

Validade da ata de R.P.: 06(seis) meses

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/07

Aos 15 dias do mês de agosto de 2007, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, são registrados os preços para a eventual  fornecimento de autotransformadores, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o TRT 6ª Região e a empresa abaixo identificada, conforme resultado do Pregão Eletrônico nº 032/2007 para Sistema de Registro de Preços.

O objeto deste certame deverá ser entregue ao Chefe do Setor de Bens Permanentes do Serviço de Material, localizado na Av. Cais do Apolo, nº 617, Bairro do Recife, Recife-PE , sem custo adicional, em até 30(trinta) dias corridos, contados da ciência da emissão da nota de empenho.O presente registro de preços terá vigência de 06(seis) meses.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE REGISTRADA | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AUTOTRANSFORMADOR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA MÍNIMA DE 1010 VA; - ENTRADA 115/220V, SENDO ACEITO UMA TOLERÂNCIA DA TENSÃO DE ENTRADA DE + - 5%; - FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,7; - SAÍDA 115V, SENDO ACEITO UMA TOLERÂNCIA DA TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ + - 5%; - MONOFÁSICO; - FREQUENCIA DE 60 HZ; - POSSUIR PELO MENOS UMA TOMADA 2P+T DE SAÍDA E PLUG DE ENTRADA 2P+T; - PREPARADO PARA USO EXTERNO COM PARTES VIVAS PROTEGIDAS; - GARANTIA: TIPO BALCÃO DE NO MÍNIMO 12(DOZE) MESES; - MARCA: FORCE LINE | 100(cem) | 58,50 | 5.850,00 |
| EMPRESA VENCEDORA: FORCE-LINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA CNPJ: 03.762.480/0001-16 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO JUSTO PIRES |  |  |  |  |

| JOSÉLIA MORAIS DA COSTA DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT 6ª REGIÃO | CARLOS EDUARDO JUSTO PIRES REPRESENTANTE LEGAL DA FORCE-LINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
| --- | --- |